## Outil d'étude Bâtiment
Theatre Green Book • Outil d'étude sur le bâtiment |  |  |  |  | BROUILLON
Lisez la question dans la colonne Question. Si la réponse est NON, supprimez ou masquez toute la ligne (cliquez sur la ligne avec le bouton droit de la souris et cliquez sur "Masquer"). Si la réponse est OUI (ou PEUT-ÊTRE), nommez l'espace concerné dans la colonne Espace. Si vous avez plusieurs espaces, créez des lignes supplémentaires (cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne et "Insérer").
Projet durable | Question | Espace | Action | Prochaine étape | Notes
1 GAINS FACILES
ISOLATION
Isolation simple de la toiture | Avez-vous un grenier où vous pourriez facilement installer des rouleaux d'isolant ? | Si NON, supprimez la ligne. Si OUI (ou PEUT-ÊTRE), nommez l’emplacement dans cette cellule (p. ex., « Toit de la salle de spectacle » ou « Bâtiment entier »). Pour plusieurs emplacements, créez des rangées supplémentaires. | Installer l'isolation de la toiture | Trouver un constructeur pour inspecter et faire un devis | Ne couvrez pas les fixations ou les équipements que vous devez inspecter par le haut.
Isolation des murs creux | Avez-vous un bâtiment du milieu du 20e siècle avec des « murs creux » (c'est-à-dire des murs construits avec une face extérieure en brique et un espace derrière eux) ? | Si NON, supprimez la ligne. Si OUI (ou PEUT-ÊTRE), nommez l’emplacement dans cette cellule (p. ex., « Toit de la salle de spectacle » ou « Bâtiment entier »). Pour plusieurs emplacements, créez des rangées supplémentaires. | Injecter l'isolant pour les murs creux | Trouver un constructeur pour inspecter et faire un devis | Si votre maçonnerie semble régulière, sans briques courtes, il peut s'agir d'un mur creux. Les constructeurs spécialisés peuvent injecter de l’isolant dans la cavité. Demandez l’avis d’un professionnel si vos murs sont exposés à de fortes pluies ou à des inondations, car l’isolation des murs creux peut les rendre moins étanches.
Protection des portes contre les courants d'air | Avez-vous des portes extérieures sans protection contre les courants d'air ? | idem | Installer une protection contre les courants d'air | Trouver un constructeur pour inspecter et faire un devis
Protection des fenêtres contre les courants d'air | Avez-vous des fenêtres extérieures sans protection contre les courants d'air ? | idem | Installer une protection contre les courants d'air | Trouver un constructeur pour inspecter et faire un devis
Rideaux d'air aux portes d'entrée | Avez-vous des portes extérieures souvent ouvertes, sans possibilité d’ajouter un sas ou une porte tournante ? | idem | Installer un « rideau d'air » pour éviter les pertes de chaleur | Trouver un constructeur pour inspecter et faire un devis | Un rideau d'air crée une barrière d'air chaud au-dessus d'une entrée. La tuyauterie et le câblage dans les espaces historiques nécessiteront une conception et une planification minutieuses.
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Commandes de chauffage intelligentes | Pourriez-vous installer des thermostats et des minuteries pour vous assurer que vous ne chauffez que les pièces qui sont utilisées (et que vous ne les surchauffez pas) ? | Si NON, supprimez la ligne. Si OUI (ou PEUT-ÊTRE), nommez l’emplacement dans cette cellule (p. ex., « Toit de la salle de spectacle » ou « Bâtiment entier »). Pour plusieurs emplacements, créez des rangées supplémentaires. | Installer des thermostats et des minuteries | Trouver un constructeur spécialisé pour inspecter, conseiller et faire un devis | Nest' et 'Hive' sont des exemples de commandes 'intelligentes' pour les maisons.
Systèmes de gestion des bâtiments | Disposez-vous d'un système de gestion technique du bâtiment (GTB) (contrôle informatique de vos services du bâtiment) ? | idem | Utiliser le BMS pour analyser la consommation d'énergie et identifier les changements permettant d'utiliser moins d'énergie. Mettez-le à niveau si nécessaire. Assurez-vous que le personnel sait comment cela fonctionne | Trouver un professionnel pour analyser les données et proposer des changements | Nécessite un consultant professionnel. Plus approprié aux systèmes complexes.
Robinets thermostatiques de radiateur (standard ou « intelligents ») | Avez-vous des radiateurs qui n'ont aucun contrôle sur leur température ? | idem | Installer des robinets thermostatiques de radiateur | Trouver un constructeur spécialisé pour inspecter, conseiller et faire un devis | Pour contrôler les espaces individuels plus efficacement et à distance.
Commandes d'éclairage | Avez-vous des lumières qui sont allumées même si elles ne sont pas nécessaires ? | idem | Installer des capteurs de lumière du jour pour éteindre les lumières si elles ne sont pas nécessaires, ou des détecteurs de présence pour les allumer uniquement s'il y a du mouvement dans la pièce | Trouver un constructeur spécialisé pour inspecter, conseiller et faire un devis
Heures d'ouverture de l'eau chaude | Votre eau chauffe-t-elle même si elle n'est pas nécessaire ? | idem | Ajuster les temps de chauffage en fonction des habitudes d'utilisation. Si vos contrôles ne vous permettent pas de le faire, mettez-les à niveau | Trouver un constructeur spécialisé pour inspecter, conseiller et faire un devis
Isolation du réservoir d'eau chaude et des tuyaux | Avez-vous des réservoirs d'eau chaude ou des canalisations d'eau chaude non isolés ? | idem | Installer de l'isolant | Trouver un constructeur spécialisé pour inspecter, conseiller et faire un devis
Limiteurs de débit d'eau chaude sur les robinets et les douches | Avez-vous de vieux robinets dans vos toilettes et vos douches ? | idem | Installer des limiteurs pour utiliser moins d'eau chaude | Trouver un constructeur spécialisé pour inspecter, conseiller et faire un devis | Vous pouvez également envisager des robinets à arrêt automatique.
Ventilation contrôlée au CO2 de la salle de spectacle | Disposez-vous d'un système de ventilation mécanique dans votre salle de spectacle ? Fonctionne-t-il chaque fois que la salle de spectacle est occupée ? | idem | Installer des capteurs et des contrôles de CO2 afin que le système de ventilation ne fonctionne que lorsque les gens ont besoin d'air frais. | Trouver un constructeur spécialisé pour inspecter, conseiller et faire un devis | Les gens n'ont besoin d'air frais que lorsque les niveaux de CO2 commencent à s'accumuler. Vous n'avez pas besoin de faire fonctionner la ventilation tout le temps.
Filtres de ventilation mécanique | Votre système de ventilation mécanique n'est-il entretenu que rarement ? | idem | Nettoyer régulièrement les filtres | Discutez avec vos ingénieurs de maintenance
Appareils électroménagers tels que les réfrigérateurs et les machines à laver | Avez-vous de vieux réfrigérateurs, machines à laver et autres appareils électroménagers ? | idem | Remplacer par des appareils neufs à faible consommation d'énergie | Rechercher des alternatives en ligne | Ne changez les appareils que s'ils sont vieux. Envisagez de vous engager auprès de la communauté locale pour offrir les anciens appareils, s'ils sont encore fonctionnels.
BIODIVERSITÉ ET EAU
Jardinières | Pourriez-vous installer des jardinières autour de votre bâtiment ? | Si NON, supprimez la ligne. Si OUI (ou PEUT-ÊTRE), nommez l’emplacement dans cette cellule (p. ex., « Toit de la salle de spectacle » ou « Bâtiment entier »). Pour plusieurs emplacements, créez des rangées supplémentaires. | Installer des jardinières | Rechercher des plantes pour soutenir la faune locale
Réservoirs d'eau de pluie | Pourriez-vous installer des réservoirs d'eau de pluie pour récupérer l'eau de pluie ? | idem | Installer des réservoirs d'eau de pluie | Trouver un constructeur spécialisé pour inspecter, conseiller et faire un devis | Les réservoirs d'eau de pluie ont besoin de trop-pleins pour se déverser dans les égouts
2 TRAVAUX DE MAINTENANCE
ISOLATION
Double vitrage secondaire | Avez-vous des fenêtres à simple vitrage que vous ne pouvez pas remplacer par de nouvelles fenêtres ? | Si NON, supprimez la ligne. Si OUI (ou PEUT-ÊTRE), nommez l’emplacement dans cette cellule (p. ex., « Toit de la salle de spectacle » ou « Bâtiment entier »). Pour plusieurs emplacements, créez des rangées supplémentaires. | Installer un vitrage secondaire pour réduire les pertes de chaleur | Trouver un constructeur spécialisé pour inspecter, conseiller et faire un devis | Vous aurez peut-être besoin d'un permis de construire historique. Nécessite une conception très soignée pour s'adapter à l'apparence des fenêtres historiques, mais évite le remplacement des fenêtres.
Portes tournantes ou automatiques | Avez-vous des portes extérieures qui sont souvent ouvertes ? (Mais où vous ne pouvez pas construire un hall d'entrée ?) | idem | Vérifier si vous pouvez installer des portes tournantes ou automatiques pour réduire les pertes de chaleur | Trouver un architecte à conseiller | Les portes tournantes ne sont souvent pas possibles pour des raisons patrimoniales et difficiles pour les spectateurs partiellement installés et en fauteuil roulant. Les portes automatiques peuvent être une alternative
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Zones de chauffage | Avez-vous un système de chauffage qui n'est pas divisé en zones distinctes ? | Si NON, supprimez la ligne. Si OUI (ou PEUT-ÊTRE), nommez l’emplacement dans cette cellule (p. ex., « Toit de la salle de spectacle » ou « Bâtiment entier »). Pour plusieurs emplacements, créez des rangées supplémentaires. | Installer des vannes de zone de chauffage | Trouver un constructeur pour inspecter, conseiller et faire un devis
Radiateurs électriques locaux | Avez-vous des zones qui sont chauffées par le système de radiateur, mais qui ne sont pas souvent utilisées ? | idem | Installer des radiateurs électriques locaux avec des commandes intelligentes | Trouver un constructeur pour inspecter, conseiller et faire un devis | Utile dans les espaces peu utilisés. Il est préférable de chauffer un espace localement plutôt que de chauffer toute la zone
Mettre à niveau les pompes et les ventilateurs vers des modèles plus efficaces | Votre système de chauffage ou de ventilation a-t-il de vieux ventilateurs et pompes ? | idem | Mettre à niveau toutes les pompes ou ventilateurs à « vitesse constante » vers une « vitesse variable » | Trouver un constructeur pour inspecter, conseiller et faire un devis | La plupart des nouveaux ventilateurs et pompes sont à vitesse variable. Il peut être possible d'installer un onduleur sur des pompes et des ventilateurs existants. Ce changement nécessite des vannes de régulation à 2 voies et devra être mis en service par des professionnels
Éclairage LED | Avez-vous des ampoules halogènes ? | idem | Remplacer graduellement chaque zone par des lumières LED pour réduire la consommation d'énergie. | Recherchez des lumières en ligne. Trouver un constructeur pour inspecter, conseiller et faire un devis
Convertir les lumières de scène du tungstène en LED | Avez-vous un ancien éclairage de scène ? | idem | Passer progressivement à un nouvel éclairage de scène à LED | Établir un plan chiffré pour une transition progressive | Nécessite la fermeture de la salle de spectacle. Envisagez de recycler les vieilles lampes au tungstène dans les théâtres communautaires locaux
Mettez à niveau les racks de gradateurs vers des unités plus efficaces | Avez-vous de vieux supports de gradateurs ? | idem | Mise à niveau des racks de gradateurs | Établir un plan chiffré pour un remplacement progressif
Remplacer les chauffe-eau domestiques par des chauffe-eau instantanés | Vos lavabos et douches sont-ils desservis par un robinet central d'eau chaude ? | idem | Remplacer graduellement l'alimentation en eau chaude des lavabos et des douches par des chauffe-eau instantanés locaux. | Trouver un ingénieur en mécanique pour examiner et conseiller | Le chauffage local de l'eau électrique est souvent préférable pour les théâtres que la distribution d'eau chaude dans le bâtiment, et facilite la transition vers le chauffage électrique. Ce changement est moins efficace si vous êtes un grand théâtre et/ou si vous consommez beaucoup d'eau chaude
Mise à niveau des centrales de traitement d'air pour y inclure une thermopompe à air intégrée | Vous disposez d'un système de ventilation avec d'anciennes centrales de traitement d'air ? | idem | Moderniser les unités pour y inclure une thermopompe à air intégrée qui tire l'énergie de l'air chaud « vicié » | Trouver un ingénieur en mécanique pour examiner et conseiller | Récupère la chaleur de l'air évacué. Pourrait être utilisé pour chauffer l'eau pour les douches. Tout nouvel équipement peut nécessiter une autorisation patrimoniale. Vérifiez que vous avez de la place pour l'équipement et que les toits ou les planchers peuvent supporter le poids supplémentaire. Les points d'approvisionnement et d'extraction doivent être proches l'un de l'autre
Sous-compteurs électriques et thermiques | Avez-vous besoin de plus d'informations sur la consommation d'énergie pour prendre des décisions sur les priorités en matière de durabilité ? | idem | Installez des sous-compteurs électriques et de chauffage pour indiquer où vous consommez le plus d'énergie. | Trouver un ingénieur électricien pour examiner et conseiller
Moteurs d’ascenseur | Vous avez des ascenseurs de plus de dix ans ? | idem | Remplacer les moteurs de levage par des moteurs plus efficaces | Demandez conseil à vos techniciens de maintenance | Cela ne vaut la peine de le faire que si les ascenseurs sont utilisés fréquemment
BIODIVERSITÉ ET EAU
Urinoirs sans eau | Pourriez-vous remplacer les urinoirs par des urinoirs sans eau ? | Si NON, supprimez la ligne. Si OUI (ou PEUT-ÊTRE), nommez l’emplacement dans cette cellule (p. ex., « Toit de la salle de spectacle » ou « Bâtiment entier »). Pour plusieurs emplacements, créez des rangées supplémentaires. | Remplacer graduellement les urinoirs par des urinoirs sans eau | Trouver un ingénieur en mécanique pour examiner et conseiller
Réducteurs de débit pour robinets | Pourriez-vous remplacer les robinets par des robinets à faible débit ou installer des réducteurs de débit ? | idem | Remplacer graduellement les robinets ou installer des réducteurs de débit | Trouver un ingénieur en mécanique pour examiner et conseiller
3 PROJETS D'INVESTISSEMENTS
ISOLATION
Isolation des toits en pente | Avez-vous des toits en pente qui ne sont pas isolés ? | Si NON, supprimez la ligne. Si OUI (ou PEUT-ÊTRE), nommez l’emplacement dans cette cellule (p. ex., « Toit de la salle de spectacle » ou « Bâtiment entier »). Pour plusieurs emplacements, créez des rangées supplémentaires. | Installer l'isolant sur la face inférieure de la pente du toit, OU remplacer le toit s'il en a besoin de toute façon. | Trouver un architecte pour obtenir des conseils professionnels | Nécessite des détails minutieux pour éviter la condensation. Peut nécessiter un permis de construire historique
Isolation des toits plats | Vous avez des toits plats qui ne sont pas isolés ? | idem | Réfection de la toiture, installation d'une meilleure isolation | Trouver un architecte pour obtenir des conseils professionnels | La conception sur les bords du toit changera si le toit s'épaissit et nécessite une conception soignée. Les bâtiments historiques peuvent nécessiter une autorisation
Autres isolants de toiture ou de balcon | Avez-vous des zones couvertes, des balcons ou des saillies qui ont besoin d'être isolés ? | idem | Installer l'isolant pour créer une « couverture » continue d'isolant autour du bâtiment | Trouver un architecte pour obtenir des conseils professionnels | Le permis de construire historique peut rendre cela difficile
Isolation des murs extérieurs | Avez-vous des murs extérieurs où vous pourriez appliquer un revêtement isolant ? | idem | Appliquer un revêtement extérieur pour isoler le bâtiment | Trouver un architecte pour obtenir des conseils professionnels | Impossible pour la plupart des façades historiques, mais peut s'appliquer à l'arrière de la maison ou aux façades secondaires
Isolation des murs - revêtements intérieurs | Avez-vous des zones intérieures simples où vous pourriez tapisser les murs extérieurs à l'intérieur ? | idem | Appliquer des doublures isolantes internes | Trouver un architecte pour obtenir des conseils professionnels | Impossible dans les zones historiques avec corniches et autres moulures. Peut être réalisable dans les zones de l'arrière de la maison, mais vérifiez que les dimensions importantes comme les largeurs d'évacuation ne sont pas compromises. L'isolation des murs intérieurs peut entraîner un risque de condensation. Demandez l'avis d'un spécialiste
Amélioration de l'étanchéité à l'air autour des jonctions mur/sol/toit | Votre bâtiment est-il « perméable », avec des zones froides et des courants d'air ? | idem | Réaliser des travaux de construction pour améliorer l'étanchéité à l'air | Trouver un géomètre pour effectuer un relevé infrarouge du bâtiment, en indiquant les zones de plus fortes pertes de chaleur | Généralement entrepris lorsque des rénovations importantes sont nécessaires. Si vous améliorez l'étanchéité à l'air, vous devrez également améliorer la ventilation
Le courant d'air s'étend jusqu'aux portes extérieures | Avez-vous des portes extérieures qui sont souvent ouvertes ? Où pourriez-vous construire un hall d'entrée à courant d'air pour éviter les pertes de chaleur ? | idem | Installer des halls d'entrée sur les entrées extérieures dans la mesure du possible. | Trouver un architecte pour obtenir des conseils professionnels | Souvent, ce n'est pas possible pour les entrées principales des bâtiments historiques. Peut être possible dans les entrées secondaires
Fenêtres de remplacement avec triple ou double vitrage | Avez-vous des fenêtres extérieures à simple vitrage qui pourraient être remplacées par de nouvelles fenêtres ? | idem | Remplacer le simple vitrage par de nouvelles fenêtres à triple ou double vitrage | Trouver un architecte pour obtenir des conseils professionnels | Peut être possible si les fenêtres doivent être remplacées de toute façon. Mais les fenêtres à triple vitrage ont des cadres plus épais, de sorte qu'une conception soignée sera nécessaire pour éviter de changer l'apparence historique, et dans certains cas, cela ne sera pas possible. Les bâtiments historiques peuvent encore être en mesure d'avoir un vitrage secondaire
Des puits de lumière pour améliorer la lumière du jour | Avez-vous des pièces sombres où vous pourriez installer un puits de lumière ou des combats pour donner de la lumière naturelle ? | idem | Installer des puits de lumière ou des lanterneaux | Trouver un architecte pour obtenir des conseils professionnels | Aide à réduire la consommation d'éclairage. Susceptible d'avoir besoin d'un permis de construire historique
EFFICACITÉ ENERGETIQUE
Réseaux de chaleur urbain | Y a-t-il un système de chauffage urbain local auquel vous pourriez vous connecter ? | idem | Connectez-vous au chauffage ditrict pour économiser de l'énergie | Trouver un ingénieur en mécanique pour étudier la faisabilité et entamer des discussions avec les responsables du chauffage urbain | Contactez votre conseil ou votre ingénieur local pour savoir s'il y a une conduite de chauffage urbain à proximité du théâtre. Si c'est le cas, envisagez d'inclure. Il faudra de l'espace pour les échangeurs de chaleur à plaques
Systèmes de chauffage durables : radiateurs plus grands qui fonctionnent à des températures plus basses | Pouvez-vous installer des radiateurs plus nombreux et plus grands dans certaines zones ? | Si NON, supprimez la ligne. Si OUI (ou PEUT-ÊTRE), nommez l’emplacement dans cette cellule (p. ex., « Toit de la salle de spectacle » ou « Bâtiment entier »). Pour plusieurs emplacements, créez des rangées supplémentaires. | Installer des radiateurs plus nombreux et plus grands dans le cadre d'un projet d'installation d'une pompe à chaleur ou d'un système de radiateur électrique | Trouver un ingénieur en mécanique pour concevoir un système de chauffage durable | Les pompes à chaleur fonctionnent à des températures plus basses que les chaudières, elles ont donc besoin de radiateurs plus grands. C'est peut-être impossible dans les espaces historiques, mais possible dans des zones comme les vestiaires
Systèmes de chauffage durables : chauffage par le sol qui fonctionne à des températures plus basses | Avez-vous des zones où vous pourriez installer un chauffage par le sol ? | idem | Installer un chauffage par le sol à basse température dans le cadre d'un projet d'installation d'une pompe à chaleur ou d'un système de toiture électrique | Trouver un ingénieur en mécanique pour concevoir un système de chauffage durable | Tenez compte des problèmes d'accessibilité des planchers surélevés potentiels. Il est peu probable que cela soit possible avec les étages historiques existants, mais cela vaut la peine d'être envisagé pour toute structure reconstruite ou nouvelle.
Ventilation mécanique avec récupération de chaleur (MVHR) | Disposez-vous de systèmes de ventilation qui se contentent d'expulser l'air « vicié » vers l'extérieur sans récupérer de chaleur ? | idem | Remplacez-les par une ventilation mécanique et une récupération de chaleur pour éviter de gaspiller de l'énergie. | Trouver un ingénieur en mécanique pour concevoir un système de ventilation durable | Nécessite une entrée et une sortie d'air. Des élévateurs supplémentaires peuvent être nécessaires. Tout nouvel équipement peut nécessiter une autorisation patrimoniale. Vérifiez que vous avez de la place pour l'équipement et que les toits ou les planchers peuvent supporter le poids supplémentaire
Passage d'espaces ventilés naturellement à une ventilation mécanique avec récupération de chaleur | Disposez-vous de grands espaces ventilés naturellement ? | idem | Mise à niveau vers la ventilation mécanique avec récupération de chaleur | Trouver un ingénieur en mécanique pour explorer la faisabilité et concevoir un système de ventilation durable | Une conception soignée est nécessaire pour les conduits d'une façade extérieure. Des améliorations de l'étanchéité à l'air seront d'abord nécessaires, telles que l'amélioration du vitrage
Système de récupération de chaleur des eaux usées | Votre système d'eau chaude manque de récupération de chaleur ? | idem | Installer des systèmes de récupération de chaleur | Trouver un ingénieur en mécanique pour explorer la faisabilité et concevoir un système de récupération de chaleur | « Récupère » la chaleur perdue dans le drain de la douche et préchauffe la nouvelle eau. Convient uniquement aux théâtres avec des exigences de douche très élevées
Ventilation par déplacement dans la salle de spectacle | Votre salle de spectacle dispose-t-il d'un système de ventilation traditionnel (c'est-à-dire que l'air est pompé par le plafond et les murs, plutôt que par le dessous des sièges) ? | idem | Changez le système de ventilation pour un système à déplacement, si vous trouvez de l'espace pour les conduits | Trouver un architecte et un ingénieur en mécanique pour explorer la faisabilité et concevoir un système de ventilation durable | L'apport d'air au bas de chaque siège de manière lente et contrôlée est le meilleur moyen de chauffer et de refroidir une salle de spectacle. Dans les salles de spectacles historiques, il peut être difficile d'acheminer l'air vers les sièges inférieurs. Tous les nouveaux évents et grilles visibles devront être conçus avec beaucoup de soin
ÉNERGIES RENOUVELABLES
Cellules photovoltaïques (PV) | Avez-vous des toits non ombragés, accessibles pour l'entretien, où vous pourriez installer des panneaux solaires ? | Si NON, supprimez la ligne. Si OUI (ou PEUT-ÊTRE), nommez l’emplacement dans cette cellule (p. ex., « Toit de la salle de spectacle » ou « Bâtiment entier »). Pour plusieurs emplacements, créez des rangées supplémentaires. | Installer des cellules photovoltaïques (PV) ou solaires thermiques (voir ci-dessous) | Trouver un architecte et un ingénieur en développement durable pour explorer la faisabilité et concevoir un système approprié | La structure du toit peut avoir besoin d'un soutien supplémentaire. Un permis de construire historique sera probablement nécessaire. Assurez-vous que les toits sont isolés et réparés / remplacés avant de les recouvrir de panneaux solaires. Utilisez-vous le bâtiment principalement pendant la journée lorsque le soleil est au rendez-vous ? Si ce n'est pas le cas, envisagez la technologie de la batterie pour vous aider. Demandez l'aide d'un professionnel pour dimensionner et spécifier le système.
Piles | Installez-vous des cellules photovoltaïques (PV) ? Et la majeure partie de votre énergie est-elle utilisée le soir ou la nuit ? | idem | Installer des batteries pour les charger pendant la journée et les décharger la nuit | Trouver un architecte et un ingénieur en développement durable pour explorer la faisabilité et concevoir un système approprié | Il s'agit d'une technologie relativement nouvelle pour les bâtiments. Le problème le plus difficile sera de trouver de l'espace pour localiser les batteries
Cellules solaires thermiques | Avez-vous des toits non ombragés, accessibles pour l'entretien, où vous pourriez installer des panneaux solaires ? | idem | Installer des cellules solaires thermiques pour chauffer l'eau chaude | Trouver un architecte et un ingénieur en développement durable pour explorer la faisabilité et concevoir un système approprié | Demande élevée d'eau chaude requise. Demandez l'aide d'un professionnel pour dimensionner et spécifier le système. Un permis de construire classé sera probablement nécessaire. Assurez-vous que les toits sont isolés et réparés / remplacés avant de les recouvrir de panneaux solaires.
Remplacer les chaudières gaz/mazout par une pompe à chaleur (à air, à eau ou géothermique). Demander l'avis d'un professionnel. | Vous avez de vieilles chaudières au gaz ou au fioul ? | idem | Remplacer les chaudières par une thermopompe à air (ASHP) ou une pompe à chaleur géothermique (GSHP) | Trouver un architecte et un ingénieur en développement durable pour explorer la faisabilité et concevoir un système approprié | Remplacez les anciennes chaudières en fin de vie. Vous devrez isoler le bâtiment, installer des radiateurs et des tuyaux plus grands et vérifier la capacité d'alimentation électrique. Tout nouvel équipement peut nécessiter une autorisation patrimoniale. Vérifiez que vous avez de la place pour l'équipement et que les toits ou les planchers peuvent supporter le poids supplémentaire. Les pompes à chaleur à air sont le remplacement le plus courant des chaudières. Les pompes à chaleur géothermiques ont besoin d'espace extérieur
Remplacer les chaudières gaz/fioul par une chaudière biomasse | Êtes-vous situé à la campagne, avec un accès à un combustible de biomasse durable ? | idem | Remplacer les chaudières par une chaudière à biomasse | Trouver un architecte et un ingénieur en développement durable pour explorer la faisabilité et concevoir un système approprié | L'approvisionnement durable en bois est essentiel. Les exigences en matière d'air pur signifient que les chaudières à biomasse ne sont généralement pas installées dans les villes. Un espace de stockage est nécessaire pour le carburant
BIODIVERSITÉ ET EAU
Paysage | Êtes-vous propriétaire du paysage autour de votre bâtiment ? | Si NON, supprimez la ligne. Si OUI (ou PEUT-ÊTRE), nommez l’emplacement dans cette cellule (p. ex., « Toit de la salle de spectacle » ou « Bâtiment entier »). Pour plusieurs emplacements, créez des rangées supplémentaires. | Réaménager le paysage pour soutenir la biodiversité | Trouver un paysagiste pour explorer la faisabilité et concevoir un paysage qui soutient la biodiversité
Toits verts | Avez-vous des toits plats accessibles pour l'entretien ? | idem | Installer des toits verts | Trouver un architecte et un ingénieur en développement durable pour explorer la faisabilité et concevoir un système approprié | Vous devrez vérifier que le toit peut supporter le poids supplémentaire ; qu'il est accessible pour l'entretien ; et que les couvertures et l'isolation de la toiture sont neuves ou soigneusement réparées
Note:
Ni le Theatre Green Book, ni ses auteurs et commanditaires, ne sont responsables des dommages qui pourraient résulter indirectement ou directement de l'application ou de l'utilisation du Theatre Green Book et de son contenu. Aucune garantie n'est donnée ou sous-entendue quant à l'exactitude, la fiabilité, l'exhaustivité ou la pertinence des conseils contenus dans le Theatre Green Book. Il est proposé de bonne foi pour aider les créateurs de théâtre à évoluer vers des pratiques plus durables, mais l'utilisation des contenus se fait uniquement aux risques et périls des utilisateurs.